BAB V 
PENUTUP

  - Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan skala sensor baca asam dan basa serta hasil analisa data potensial hidrogen (pH) melalui Bluetooth Android berdasarkan hasil potensial hidrogen (pH). Potensial hidrogen (pH) air kolam yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- Alat ini dapat berfungsi secara normal dan otomatis dapat menentukan (pH) kolam dengan cara  pengecekan kondisi pH saat itu.

- Implementasi dari aplikasi ini diharapkan dapat mempercepat pengambilan keputusan bagi peternak ikan secara efisien dan mudah digunakan.

- Smartphone digunakan untuk melihan nilai dari potensial hydrogen (pH) yang tersambung dengan Bluetooth sehingga dapat mempermudah pengecekan tanpa harus mendatangi kolam.

  - Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya. Adapun beberapa saran itu adalah sebagai berikut:

- Agar menggunakan sensor bisa bekerja dengan baik harus rutin dilakukan kalibrasi sensor SEN0161 yang dapat mengurangi kelahan pembacaan nilai potensial hidrogen (pH).

- Mempercepat pemerataan air asam ataupun basa yang keluar dari pompa, sehingga pembacaan sensor akan lebih akurat.